附件：

设备维保项目的清单和需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 维修类型 | 维修内容 | 服务优先权 |
| 3500XL 测序仪 | AB 全保三年/1 台 | 100%维修工时费；  100%零件费及差旅费 | 有 |
| 年度维护保养 | 年度维护保养+性能验证（1 次/年/ 台） | |
| 定期保养+荧光校正 | 预防性维护+荧光校正（1 次/年/台） | |
| 3130XL 测序仪 | AB 全保三年/1 台 | 100%维修工时费；  有  100%零件费及差旅费 | |
| 年度维护保养 | 年度维护保养（1 次/年/台） | |
| 9700 PCR仪 | AB 全保三年/2 台 | 100%维修工时费；  100%零件费及差旅费 | 有 |
|  |  | |
|  | 定期保养 | 预防性维护服务（1 次/年/台） | |
| Proflex PCR 仪 | AB 全保三年/2 台 | 100%维修工时费；  100%零件费及差旅费 | 有 |
|  |  | |
|  | 定期保养 | 预防性维护服务（1 次/年/台） | |

**注： 1. 3500XL IPV 服务赠送 36cm 毛细管一套、POP4/7 胶、+/-缓冲液和甲酰胺各 1 瓶、荧光标准品 1 套（每次 IPV 服务），7500 赠送光源灯一个。2.以上提供的维保方案均包含仪器连接电脑。**