附件：

设备维保项目的清单和需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称  | 维修类型  | 维修内容  | 服务优先权  |
| 3500XL 测序仪 | AB 全保三年/1 台  | 100%维修工时费； 100%零件费及差旅费  | 有  |
| 年度维护保养  | 年度维护保养+性能验证（1 次/年/ 台）  |
| 定期保养+荧光校正  | 预防性维护+荧光校正（1 次/年/台）  |
| 3130XL 测序仪 | AB 全保三年/1 台  | 100%维修工时费； 有 100%零件费及差旅费  |
| 年度维护保养  | 年度维护保养（1 次/年/台）  |
| 9700 PCR仪 | AB 全保三年/2 台  | 100%维修工时费； 100%零件费及差旅费  | 有  |
|  |  |
|  | 定期保养  | 预防性维护服务（1 次/年/台）  |
| Proflex PCR 仪 | AB 全保三年/2 台  | 100%维修工时费； 100%零件费及差旅费  | 有  |
|  |  |
|  | 定期保养  | 预防性维护服务（1 次/年/台）  |

**注： 1. 3500XL IPV 服务赠送 36cm 毛细管一套、POP4/7 胶、+/-缓冲液和甲酰胺各 1 瓶、荧光标准品 1 套（每次 IPV 服务），7500 赠送光源灯一个。2.以上提供的维保方案均包含仪器连接电脑。**