目    录

1. 总则	7

1.1 编制目的	7

1.2 编制依据	7

1.3 适用范围	7

1.3.1 固定源突发环境事件	8

1.3.2 流动源突发环境事件	8

1.3.3 非点源突发环境事件	8

1.3.4 水华灾害事件	8

1.4 工作原则	8

2. 应急组织指挥体系构成及职责	9

2.1 应急组织指挥部职责	10

2.2 指挥长职责	11

2.3 副指挥长职责	11

2.4 协调办公室职责	12

2.5 专项工作组职责	12

2.5.1 市委宣传部	12

2.5.2 市公安局	12

2.5.3 市财政局	13

2.5.4 市发展改革委	13

2.5.5 市国土资源局	13

2.5.6 市环保局	13

2.5.7 市住房城乡建设局	13

2.5.8 市交通运输局	14

2.5.9 市水务局	14

2.5.10 市农业局	14

2.5.11 市卫生计生委	15

2.5.12 市安全监管局	15

2.5.13 市民政局	15

2.5.14 市商务局	16

2.5.15 市气象局	16

2.5.16 市政府应急办	16

2.5.17 市经信委	16

2.6 应急专项工作组职责	16

2.6.1 应急处置组	16

2.6.2 应急监测组	17

2.6.3 应急物资保障组	17

2.6.4 应急专家组	18

2.6.5 信息发布组	18

3. 应急防控体系	18

3.1 污染源应急防控	18

3.2 连接水体的应急防控	19

3.3 取水口的应急防控	20

4. 应急响应	21

4.1 预警	21

4.1.1 信息收集和研判	21

4.1.2 发布预警和预警行动	22

4.1.3 预警解除	25

4.2 信息报告与通报	25

4.2.1 信息报告程序	25

4.2.2 信息通报程序	26

4.2.3 信息报告和通报内容	26

4.3 应急监测	27

4.4 溯源分析	28

4.5 先期处置	29

4.6 物资调集及应急设施启用	31

4.7 应急处置	32

4.7.1 启动条件	32

4.7.2 事态研判	34

4.7.3 制定现场处置方案	34

4.7.4 水厂应对措施	36

4.8 信息公开与发布	36

4.8.1 公开方式	36

4.8.2 发布的主要内容	37

4.9 响应终止	37

5. 后期工作	37

5.1 后期防控	38

5.2 事件调查	38

5.3 损害评估	38

5.4 善后处置	38

6. 应急保障	39

6.1 通信与信息保障	39

6.2 应急队伍保障	39

6.3 应急物资保障	40

6.4 经费保障	40

6.5 其它保障	40

7. 监督管理	41

7.1 应急演练	41

7.2 宣传教育	41

7.3 培训教育	41

7.4 奖惩制度	42

8. 附则	42

8.1 名词术语	42

8.2 预案解释权属	43

8.3 预案的演练和修订	43

8.4 预案的实施日期	44

附件1  饮用水水源基础状况调查的主要内容与要求	45

附件2  饮用水水源地风险评估内容与要求	51

附件3  适用于不同超标项目的处理技术	54

附件4  达州市集中式饮用水源突发环境事件应急组织指挥体系图	55

附件5  达州市集中式饮用水源突发环境事件应急组织指挥部成员名单	56

附件6  达州市集中式饮用水源突发环境事件应急专项工作组成员名单	58

附件7  达州市集中式饮用水源突发环境事件应急处置组储备成员名单	59

附件8  达州市集中式饮用水源突发环境事件应急监测组储备成员名单	60

附件9  达州市集中式饮用水源突发环境事件应急物资保障组储备成员名单	61

附件10 达州市集中式饮用水源突发环境事件应急专家组储备成员名单	62

附件11 达州市集中式饮用水源突发环境事件信息发布组储备成员名单	64

附件12 达州市集中式饮用水源突发环境事件应急物资统计情况表	65

附件13 达州市集中式饮用水源突发环境事件应急响应工作路线图	68

1. 总则

1.1 编制目的

为提升我市集中式饮用水源突发环境事件应急能力，建立完善集中式饮用水源突发环境事件应急体系，制定具有可操作性的预防、处置措施，科学、高效、有序地处置突发环境事件，减轻集中式饮用水源突发环境事件造成的损害，最大程度地保障人民群众的生命安全和身体健康，确保饮水安全，维护社会稳定，结合我市实际制定本预案。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《国家突发环境事件应急预案》《中华人民共和国传染病防治法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《四川省饮用水水源保护管理条例》《四川省突发环境事件应急预案》和《达州市人民政府突发公共事件总体应急预案》等相关法律法规和应急预案编制本预案。

1.3 适用范围

本应急预案主要针对因固定源、流动源、非点源突发环境事件以及水华灾害等4种类型情景导致的饮用水水源地突发环境事件。主要适用于发生在我市境内，需要由市政府指导、督促、协调、处理的集中式饮用水源突发环境事件应急工作。各县（市、区）人民政府、达州经开区管委会可参照本预案制定适用于当地的集中式饮用水源突发环境事件应急预案。

1.3.1 固定源突发环境事件

可能发生突发环境事件的污染物排放企业；生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，以及尾矿库等固定源，因自然灾害、生产安全事故、设备设施故障、违法排污等原因，导致水源地风险物质直排入河道、湖库或渗入土壤造成水质污染的事件。

1.3.2 流动源突发环境事件

在公路或水路运输过程中由于交通事故、设备故障等原因，导致油品、化学品或其它有毒有害物质进入河道或渗入土壤造成水质污染的事件。

1.3.3 非点源突发环境事件

主要包括以下两种情形：一是暴雨冲刷畜禽养殖废物、农田或果园土壤，导致大量细菌、致病菌、农药、化肥等污染物随地表或地下径流进入水体造成水质污染；二是闸坝调控等原因导致坝前污水短期集中排放造成水质污染。

1.3.4 水华灾害事件

封闭型或半封闭型的水域（湖泊、水库）在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害。

1.4 工作原则

（1）以人为本，预防为主。把保障公众生命健康和饮水安全作为首要任务，完善突发事件风险防范体系，建立健全预防预警机制，加强对饮用水源监测、监控和监督管理，早发现、早响应、早处置饮用水源突发环境事件，最大程度地保障饮水安全。

（2）统一领导，分工负责。在市委、市政府的统一领导下，坚持属地为主原则，充分发挥各级政府、各部门职责，协调联动，针对不同污染源引发的突发事件，发挥好部门优势，履行好部门职责，积极投身应急处置中。上级政府、部门给予下级政府、部门协调、指导和技术支持及组织力量全力支援，形成上下联动的应急处置体系。

（3）快速反应，科学处置。坚持平战结合，积极做好应对饮用水源突发环境事件的各项准备，加强培训演练，提高快速反应能力。一旦发生事件，应急组织指挥机构根据事件分级快速作出反应，组织会商，启动相应预案，充分利用现有的应急救援力量，充分发挥应急专家的参谋作用，采用先进的监测、预警、预防和应急处置技术及设施，有效控制事态蔓延。

（4）加强联动，资源共享。建立联动协调机制，加强协同配合，充分动员和发挥乡镇、社区、企事业单位、社会团体和专业救援力量、志愿者队伍的作用，形成统一指挥、反应灵敏、功能完备、协调有序、运转高效的应急管理机制，实现资源信息共享。

2. 应急组织指挥体系构成及职责

市政府成立达州市集中式饮用水源突发环境事件应急组织指挥部。

应急组织指挥部内设指挥长、副指挥长、协调办公室、专项工作组和应急专项工作组。其成员单位为：宣传、公安、财政、发展改革委、国土资源、环保、住房城乡建设局、交通、水务、农业、卫计、安监、市政府应急办、气象、通信管理、民政、商务等部门，或可能的外部应急救援力量（包括上级人民政府及相关部门、专业应急组织及其它应急咨询或支持机构等）。

根据突发环境事件情况，预先成立应急专项工作组，包括应急处置组、应急监测组、应急物资保障组、应急专家组和信息发布组，各应急专项工作组建立储备成员库，以备突发环境事件发生时选用。

以上人员必须明确部门、职务、联系电话和专业特长。发生人事变动、联系方式变更时，务必及时备案更新。

部门（单位）职责如下：

2.1 应急组织指挥部职责

统一领导全市集中式饮用水源突发环境事件的应急处置工作；负责突发环境事件应急处置的组织、培训和技术准备；建立突发环境事件应急处置专家组，咨询科学决策意见；统一协调，提供和解决处置突发环境事件所需的人员、设备、车辆、物资等；负责与上下级和其它相关部门的报告、指示和协调工作；统一对外发布突发环境事件的相关信息。

2.2 指挥长职责

应对集中式饮用水源突发环境事件的指挥长，由市政府分管环境保护工作的副市长担任。

日常负责贯彻执行国家、上级主管部门关于突发环境事件的方针、政策及有关规定；对饮用水源突发环境事件应急预案的编制、修订进行审定、批准；保障涉饮用水源突发环境事件经费的投入。

应急职责：按照预警和应急启动及终止条件决定本预案的启动和终止；审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况；发生环境事件时，亲自或委托副指挥长赶赴现场进行指挥，批准现场处置方案，组织现场应急处理；发布现场处置命令。

2.3 副指挥长职责

应对集中式饮用水源突发环境事件的副指挥长，由市政府协助分管环境保护的副秘书长和市环境保护局局长担任。

日常负责组织、指导突发环境事件应急预案培训演练工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；检查、督促做好集中式饮用水源突发环境事件的预防和应急救援等各项准备工作；监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。

应急职责：协助指挥长组织和指挥应急任务；事故现场应急指挥和协调；及时向场外人员通报应急信息；对应急行动提出建议；负责停止取水后公众日常饮用水调度；控制现场出现的紧急情况；指挥协调现场应急行动与场外操作。

2.4 协调办公室职责

负责现场应急上传下达的机构，由市环境保护局日常管理应急工作的人员负责。

日常负责组织应急预案制定、修订工作；负责饮用水源应急预案的日常管理工作；组织应急的培训、演练等工作。

应急职责：上传下达指挥安排的应急任务；负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；保护事故发生后的相关数据。

2.5 专项工作组职责

专项工作组成员为应对集中式饮用水源突发环境事件的各个部门联络人，主要为市委宣传部、市公安局、市财政局、市发展改革委、市国土资源局、市环保局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业局、市卫生计生委、市安全监管局、市气象局、市政府应急办、市经信委、市民政局、市商务局等部门负责应急或饮用水水源管理相关的工作人员。

2.5.1 市委宣传部

日常做好应对集中式饮用水源突发环境事件社会宣传工作。

应急职责：协调召开新闻发布会，及时发布突发事件进展情况及处置情况，正确引导社会舆论。

2.5.2 市公安局

日常负责负责危化品、危废品丢失、被盗的立案侦查和追缴。

应急职责：依法查处导致饮用水源突发环境事件的违法犯罪行为，协助当地政府维护社会治安秩序稳定。

2.5.3 市财政局

日常负责饮用水源突发环境事件应急保障经费预算和拨付。

应急职责：负责饮用水源突发环境事件应急处置资金支付和报销等。

2.5.4 市发展改革委

应急职责：负责饮用水源突发环境事件应急过程中商品饮用水的市场监管。

2.5.5 市国土资源局

日常负责规划和管理适用于饮用水源突发环境事件处置的场地。

应急职责：安排饮用水源突发环境事件处置场地。

2.5.6 市环保局

日常负责饮用水源地日常管理工作，加强人防、技防力量，加大巡查力度，及时排除污染源隐患，及时上报及通报水源地水质异常信息。进行应急监测及水源地污染物削减相关设备和样品购置、日常维护及管理。

应急职责：负责应急监测、水源地污染物削减处置、污染源调查取证等工作。

2.5.7 市住房城乡建设局

负责水厂日常管理工作，储备污染物处理药剂、仪器设备等，对水厂水质异常现象进行调查、处理，及时上报及通报水厂水质异常信息。

加快城镇污水处理设施的建设，加强城镇污水处理企业的监管，提高污水处理率。严格执行国家城镇污水处理排放标准和相应的地方标准。

应急职责：负责应急响应过程中的水厂应对工作，执行水厂停止取水等应急工作安排。进行水厂水应急监测。调控用水企业、单位的供水量，保证居民饮用用水。

2.5.8 市交通运输局

日常督促企业加强危险化学品运输车辆管理，负责跨越饮用水源保护区道路桥梁日常应急管理工作，道路桥梁附属应急防护工程设施维护等。

应急职责：协助处置交通运输生产安全事故导致的集中式饮用水源突发环境事件，并在事故发生后，及时启用道路桥梁附近建设的应急防护工程设施，确保应急物资运输车辆快速通行。

2.5.9 市水务局

日常负责加强饮用水源保护工作，规划建设具备拦截、导流、调水、降污等功能的应急工程设施，如拦污坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。

应急职责：参与集中式饮用水源突发环境事件的调查处理，全面启用应急工程设施，拦截污染水体，为应急响应争取更多的时间。

2.5.10 市农业局

日常对暴雨期间入河农灌尾水排放行为进行管理，加强农业面源污染管控，防范农业面源导致的集中式饮用水源突发环境事件。

应急职责：配合处置因农业面源、渔业导致的饮用水源突发环境事件。对于综合功能的饮用水源地，在事故影响状态下，停止饮用水源内农灌水取用。

2.5.11 市卫生计生委

负责管网末梢水水质卫生日常管理工作，及时上报及通报管网末梢水水质异常信息，储备应急消毒药械等。

应急职责：参与污染源调查、检测，负责管网末梢水水质应急监测，确保事故发生后，居民饮水卫生安全。负责集中式饮用水源突发环境事件中受害人员的救治救护。

2.5.12 市安全监管局

日常负责危化品安全生产监督管理综合工作，督促企业加强危化品的安全管理，防止因生产事故导致饮用水源突发环境事件，及时上报及通报事故信息。

应急职责：协助处置因企业生产事故、违法排污等导致的集中式饮用水源突发环境事件。

2.5.13 市民政局

日常负责应对集中式饮用水源突发环境事件所需救助物资的储备、管理和分配。

应急职责：参照自然灾害救助应急预案做好相关工作。

2.5.14 市商务局

应急职责：负责饮用水源突发环境事件应急过程中罐装饮用水的市场供应、配送、调度。

2.5.15 市气象局

日常负责及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。

应急职责：负责事故状态下饮用水水源地上下游雨晴等气象信息。

2.5.16 市政府应急办

指导和监督检查县（市、区）政府和市级有关部门应急组织机构、队伍建设和应急处置措施落实情况，协调特别重大、重大突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布工作等。

应急职责：协助市政府领导处置较大以上饮用水源突发环境事件，履行综合协调职能，汇总上报集中式饮用水源突发环境事件信息。

2.5.17 市经信委

应急职责：保障事故应急响应过程中通信畅通工作。

2.6 应急专项工作组职责

2.6.1 应急处置组

由熟悉饮用水水源地状况或水体应急处置修复工作的人员组成，从水务、环保、住房城乡建设等部门或外部救援力量中选择成员。

日常职责：熟悉饮用水水源地保护管理要求，水体应急修复工作的步骤，积极参与培训、演练等工作，保证事故下的及时抢险修复。

应急职责：负责紧急状态下现场污染物消除、围堵和削减等各项工作；负责泄露污染物的收集、转运和异地处置；根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度各方面人力、物力加强处置工作。

2.6.2 应急监测组

由环保、住建、卫生计生、水文、农业相关部门或第三方监测机构人员组成。

日常职责：负责日常水源、水厂和用户水龙头的水质监测；负责应急监测设备的维护及保养等；参与相关培训及演练，熟悉应急工作，负责制定应急监测方案。

应急职责：负责对事故状态下的水源、水厂和用户取水口的水质监测，为水厂应对决策提供依据；在污染团下游、上游分别设置断面进行监测，分析污染团迁移速率、方向和流量、浓度变化等，为应急处置提供依据。

2.6.3 应急物资保障组

由市政府应急办、发展改革、民政、环保、住房城乡建设、商务等部门从日常负责应急物资管理的人员中选择。

日常职责：负责应急处置所需物资的管理工作；参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

应急职责：负责车辆的安排和调配；为救援行动提供物质保障（包括污染物吸附、中和的材料及药剂，挖掘或设置临时围堰的器材，监测器材和指挥通信器材等）；负责应急时的后勤保障工作；负责善后处置工作，包括征用物资补偿，救援费用的支付。

2.6.4 应急专家组

饮用水水源地管理、水体修复、环境保护和饮水卫生安全等方面的专家。从环保、住房城乡建设、卫生计生、水务、农业相关部门或市内、川内高校专家选择。

日常职责：指导进行日常的应急工作，包括培训、演练、应急防护工程设施建设等。

应急职责：为现场应急处置行动提供技术支持。

2.6.5 信息发布组

市政府新闻办负责选择熟悉信息沟通交流、舆情应对、新闻稿拟定等方面的人员，负责事故信息报告、通报和发布。

3. 应急防控体系

责任单位：市环保局

配合单位：市卫生计生委、市水务局、市安全监管局、市住房城乡建设局、市交通运输局

针对水源突发环境事件的特性，以保障水源水质安全和满足应急处置需求为目的，在水源地基础调查与风险评估的基础上，构建“污染源—连接水体—取水口”三级应急防控体系，规划和布设各级防控工程和措施。

3.1 污染源应急防控

（1）结合水源地基础状况调查和风险评估结果，以源头管控为目的，加强可能影响水源地的主要风险源监控，包括风险源从产生至排放的关键环节全过程监控。

（2）针对水源地主要风险源，结合不同预案情景，设置或优化污染源应急防控工程，为应急响应提供支撑。

①经风险源评估认定的重点防控固定源单位应储备必要的应急物资，完善污染物拦截、导流、收集和处置的应急工程设施，保障污染物质或泄漏物质集中收集，防止排向外环境。应急池不能满足需求的前提下，可在厂区外布设拦截设施。

②经风险源评估认定的重点防控道路和桥梁应设置导流槽、应急池等，保障污染物的拦截和收集。

③经风险源评估认定的重点防控的化学品运输码头附近、水上交通事故高发地段以及油气管道等，应储备救援打捞、油毡吸附、围油栏、临时围堰等应急物资。

3.2 连接水体的应急防控

（1）结合水源地基础状况调查和风险评估结果，加强水源地风险预警监控，优化连接水体的预警断面布设和预警监控指标。

预警断面设置考虑风险源分类监控、风险源影响快速警示、应急响应时间缓冲、经济技术可行等原则。

结合风险源调查评估结果，一般考虑在连接水体的跨省（市）界断面、风险源汇入的下游水域（包括集中污水处理设施排污口、城市总排口、排污单位排污口、重点防控道路和桥梁、重点防控的化学品运输码头、主要支流入河口等下游水域）、取水口上游水域边界以及水源地二级保护区边界等地点，设置预警断面。

在常规监测、自动监测的基础上，根据流域污染特征，可以适当增加预警指标，采用生物毒性综合预警手段实现对重金属、有机污染物等有毒有害物质的实时监控。

（2）结合水源地基础状况调查，设置或优化连接水体应急防控工程，为应急响应提供支撑。

①在连接水体的现有水利工程的基础上，建设或提前规划拦污坝、节制闸、导流渠、分流沟、蓄污湿地、前置库等应急工程设施，具备拦截、导流、调水、降污等功能。

②重点防控道路、桥梁和危化品运输码头，在临近水域建设围堰等防护设施。

③根据现实条件，提前规划水流改道、迁移等工程措施。

④饮用水源地较多、水源充足的地域，加强备用水源建设和管理，确保关键时刻发挥作用。

3.3 取水口的应急防控

（1）结合水源地基础状况调查，加强水源地取水口的自动监控。根据流域污染特征，适当增加监控指标，采用生物毒性综合预警手段实现对重金属、有机污染物等有毒有害物质的实时监控。根据水源地特征，增加垂向不同深度的水质自动监控，为改变取水层位等应急措施提供依据。

（2）结合水源地基础状况调查和风险评估结果，设置取水口应急防护工程。

①针对供排水格局交错、污染源分布较为密集的区域，考虑实施取水口优化工程；

②针对深水湖库型水源地，垂向布设多个取水口，预置改变取水层位的应急防护工程；

③针对水华风险较高的湖库型水源地，储备或预置曝气装置、藻类拦截等设置，以及水华暴发期控藻工程；

④针对沿岸具备傍河取水条件的地域，预置傍河地下水井及取水设置，实施改变取水方式的应急防护工程等。

4. 应急响应

应急响应包括预警、信息报告与通报、应急处置、响应终止、信息公开与发布等方面的具体内容。

4.1 预警

4.1.1 信息收集和研判

4.1.1.1 信息收集

责任单位：市公安局、市环保局、市卫生计生委、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业局、市安全监管局、市政府应急办、各县（市、区）人民政府、达州经开区管委会

信息收集范围应与水源地调查范围保持一致。信息来源包括但不限于以下途径：

（1）水源所在地的政府、环保、住房城乡建设、水务等部门，可通过水源地或水厂水质监督性监测与在线监测等日常监管渠道获取水质变化信息，也可以通过集成水文气象、地形地貌、污染排放、防护措施等信息开展水质快速预测预警，获取水质预警信息。

（2）环保部门可通过水源地主要风险源监控获取固定源异常排放的信息，也可通过12369热线获取突发环境事件信息。

（3）公安、交通部门可通过车辆事故报警获取流动源事故信息；水务部门可通湖泊水库藻密度变化的监测获得水华事件的信息。

（4）通过本级政府不同部门之间、上下游相邻区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，收集信息。

4.1.1.2 信息初次研判

责任单位：市环保局、市卫生计生委、市住房城乡建设局、市水务局、市农业局

通过日常监控首次发现风险源或水质异常信息或通过群众举报、相关单位报告获得事故信息的，第一时间获取信息的部门，应负责信息真实性的核实，并通过进一步收集信息，研判水质变化趋势。必要时，应根据预案情景和部门职责，及时通报相关部门共同开展上述工作。

4.1.2 发布预警和预警行动

责任部门：应急组织指挥部

应急组织指挥部对事故信息进行跟踪收集和研判，认为事态有可能进一步恶化、并有可能影响到下游水源水质和取水安全的，发布预警。

按照集中式饮用水源突发事件严重性和紧急程度，预警分为特别重大环境事件（Ⅰ级、红色预警）、重大环境事件（Ⅱ级、橙色预警）、较大环境事件（Ⅲ级、黄色预警）和一般环境事件（Ⅳ级、蓝色预警）四级。特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）预警信息由市政府发布、调整和解除。较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）预警信息由县（市、区）人民政府发布、调整和解除。

（1）特别重大环境事件（Ⅰ级、红色预警）

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：①发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；②因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；③区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；④因环境污染致使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；⑤因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；⑥因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

（2）重大环境事件（Ⅱ级、橙色预警）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：①发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；②区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；③因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；④因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

（3）较大环境事件（Ⅲ级、黄色预警）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：①发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下；②因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响。

（4）一般环境事件（Ⅳ级、蓝色预警）

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：①发生3人以下死亡；②因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的。

预警行动包含但不限于以下内容：

（1）启动应急预案。按照分级响应的原则，发生特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）饮用水源突发环境事件，一般应启动市专项应急预案和市总体应急预案，市级有关部门预案和有关县（市、区）预案必须同时启动；发生较大（Ⅲ级）饮用水源突发环境事件，一般应启动县（市、区）级预案，有关县级预案必须同时启动，市级部门预案视情况启动。发生一般（Ⅳ级）饮用水源突发环境事件，一般应启动县级应急预案，有关市级预案视情启动。

（2）责令水源地对应水厂进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备工作。

（3）开展应急监测，对水源地和连接水体加强监测，对可能导致水源地突发环境事件发生的相关企业事业单位和其它生产经营者加强环境监管。

（4）依据不同预案情景和部门职责分工，组织有关部门和机构、应急专家对预警信息进行溯源分析，预估可能影响的范围和危害程度。

（5）调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。

（6）责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好应急救援准备，并开展先期处置。

（7）在危险区域设置提示或者警告标志，必要时，及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信等媒体向公众发布预警信息，并加强舆情监测，做好舆论引导和舆情应对工作。

4.1.3 预警解除

责任主体：应急组织指挥部

预警信息发布后，根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警状态。当判断危险已经消除时，由应急组织指挥部宣布解除预警，终止应急响应措施。

4.2 信息报告与通报

4.2.1 信息报告程序

（1）较大以上饮用水源突发环境事件发生后，事发地县（市、区）党委、人民政府（含经开区党工委、管委会）要在15分钟内电话、30分钟内书面报告市委办公室总值班室、市委办公室信息室和市政府总值班室、市政府应急办。通讯不畅、交通不便的边远地区要在事发后2小时内报告并说明迟报原因。要坚持“边处置边报送、边核实边报送”原则，第一时间电话或书面报告基本情况，经核实后书面续报全面准确情况。

（2）市级人民政府主管部门先于下级人民政府主管部门获悉水源地突发环境事件信息的，可以要求下级人民政府主管部门核实并报告相应信息。

（3）特别重大集中式饮用水源突发环境事件或特殊敏感事件发生后，事发地县（市、区）党委、人民政府（含经开区党工委、管委会）在向市委、市政府报送信息的同时，还应直接向省委、省政府报送。

4.2.2 信息通报程序

对于经核实后的饮用水源突发环境事件，应向市级相关职能部门通报。所通报的部门至少包括环保、住建、水务部门；根据水源突发环境事件的类型和情景，其它还包括消防（遇火灾爆炸）、交通（水上运输）、公安（遇火灾爆炸、道路运输）、安监、卫生、农业等部门。

饮用水源突发环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，事发地有关部门应当及时通报相邻区域同级人民政府相关主管部门，并向市级人民政府提出向相邻区域人民政府通报的建议。

4.2.3 信息报告和通报内容

按照不同的时间节点，水源突发环境事件的报告和通报分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

（1）初报报告水源突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员受害情况、饮用水水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报在初报基本信息的基础上，报告有关处置进展情况。

（3）处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果等详细情况。

水源突发环境事件信息采用传真、网络和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但需及时补充书面报告材料。书面报告中说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

4.3 应急监测

具体部门：市环保局、市卫生计生委、市农业局、达州水文局、第三方监测机构

监测过程中需记录实施监测方案所依据的技术规范、实施人员、布点原则和注意事项、监测结果记录及报告方式等。

依照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589）进行监测，应在污染团上下游设定监测断面。按照现场应急指挥部的命令，根据污染现场的实际情况制定监测方案，布设监测断面或监测点位，组织开展监测，形成监测报告，安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。在第一时间向应急组织指挥部报告监测结果。根据应急组织指挥部终止应急处置命令，形成监测结论总结报告，报应急组织指挥部。

布点原则和注意事项包括但不限于以下内容：

（1）监测范围。尽量涵盖集中式饮用水水源地突发环境事件的污染范围，在尚未受到污染区域布设控制点位。

（2）监测布点和频次。以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合气象和水文条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点。采取不同点位相同间隔时间（通常为1小时）同步采样方式，重点抓住污染带前锋和浓度峰值的浓度与位置，对污染带移动过程形成动态监控。

①固定源突发环境事件中，对固定源排放口水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪观测。

②流动源、非点源突发环境事件中，对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪观测。

③水华灾害突发事件，若水华发生在一级、二级保护区范围，强化取水口不同水层跟踪观测。

（3）现场采样。制定采样计划和准备采样器材。采样量同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次主要根据污染程度和水文条件确定。

（4）分析方法。凡具备现场测定条件的监测项目，尽量进行现场监测。必要时，备份样品送实验室分析测定，以确认现场的定性或定量分析结果。

（5）监测结果与数据报告。数据处理参照相应的监测技术规范进行。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果要及时向指挥部报告，可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式。

（6）监测过程质量保证。应急监测过程实施质量控制，原始样品采集、现场分析监测、实验室分析、数据统计等过程都有相应的质量保证，应急监测报告实行三级审核。

4.4 溯源分析

责任单位：市环保局、市卫生计生委、市水务局、市农业局、市公安局、市安全监管局、市住房城乡建设局

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、大型工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常状况。

（2）营养盐类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场/户、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常状况。

（3）细菌类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场/户、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农村生活污染的异常状况。

（4）农药类污染：溯源的重点排查对象为果园种植园/户、农灌尾水排放口，调查农药施用和流失的异常状况。

（5）石油类污染：溯源的重点排查对象为涉及道路交通运输的加油站、运输车辆，涉及水上交通运输的港口、码头、洗舱基地、运输船舶，以及油气管线，调查上述石油类物质运输或储存设施的异常状况。

（6）重金属及其它有毒有害物质污染：溯源的重点排查对象为大型工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶等，调查上述单位的异常状况。

4.5 先期处置

责任部门：应急处置组、应急物资保障组

先期处置措施主要为消除污染源，收集和围堵污染物等措施，包括但不限于以下内容。

（1）切断固定源和流动源。

对于发生非正常排污或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，尽快查找污染源或泄漏源，通过关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

对于道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统中建设的导流槽、应急池，或通过紧急设置围堰、闸坝等对污染物进行封堵和收集。

对于水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式。

（2）启动应急收集系统，集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织相关部门对污染物进行回收处置等。

（3）根据现场事故发展情况对扩散至水体的污染物进行处置。

4.6 物资调集及应急设施启用

责任单位：市环保局、市发展改革委、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市民政局

按照应急物资调查结果，列明应急物资、装备和设施清单，清单包括种类、名称、数量以及存放位置、规格、性能、用途和用法等信息，注明物资运输通道、方式，以利于在紧急状态下使用。对应急物资装备定期检查和维护措施，以保证其有效性。

先期处置应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的设施、设备、药剂。如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的设施，如吊车、临时围堰、导流槽及应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）针对水华灾害，消除有毒物质产生条件，清除藻类的设施，如增氧机、除草船等。

（6）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施。如拦污坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。

4.7 应急处置

4.7.1 启动条件

根据信息获取方式、突发事件类型、发生地点、污染物质，综合考虑设置应急措施启动条件。

应急措施启动后，应急组织指挥部要立即组成现场应急指挥部，全面负责应急处置的分工、协调和指挥。

4.7.1.1 监控发现水质异常

通过水质监控首次发现水质异常信息，并可能与水源地突发环境事件有关的且满足以下条件的，应启动应急措施。

（1）水华灾害突发环境事件

水华灾害突发环境事件，其藻类暴发过程、暴发区域和持续时间受多个条件综合影响而具有不确定性，其危害主要源于藻类暴发过程中产生的藻毒素、藻类厌氧分解中产生的异味物质。其影响在空间上具有局限性，且一般多通过水质监控发现（或肉眼观察、监控证实）并获得事件信息。

①在一级保护区，出现叶绿素a监测指标异常（大于10ug/l）或水色异常，且经过重复监测，核定监测数据无误。

②在二级保护区内出现叶绿素a监测指标严重异常（大于40ug/l）或水色异常，建议跟踪监测，至水质恢复正常。若水质持续恶化，且一级保护区边界指标也出现异常。

（2）其他类突发环境事件

非点源突发环境事件，事件的产生主要源自面源污染物受高强度降雨冲刷的累积效应。由于污染源分散不集中，大多通过水质监控发现并获得事件信息。固定源、移动源由于偷排、泄漏等造成的突发环境事件，亦可能第一时间通过水质监控发现并获得事件信息。上述情况的应急处置措施启动条件参考如下：

①在二级保护区内监测出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常，重复监测无误。

②对二级保护区上游40km以内或8小时流程范围内出现水质监测指标、有毒有害物质超标或生物综合毒性异常，加强水质观测、原因调查和信息跟踪研判。若污染物浓度持续升高，且在二级保护区上游20km以内或4小时流程范围内亦表现异常应立即启动应急处置措施。

4.7.1.2 突发水环境事件报告

通过群众、相关单位的突发事件报告方式，首次获得固定源、流动源等突发事件信息的，参照以下所述情形，在发布预警的同时，同步采取应急处置措施。

（1）在一级、二级保护区内发生的企业突发环境事件。

（2）在二级保护区上游20km以内或4小时流程范围内发生的企业突发环境事件，不论企业风险等级高低，若污染物已扩散至距离水体200米范围内。

（3）对二级保护区上游40km以内或8小时流程范围内发生的企业突发环境事件，跟踪了解事件状态、加强水质观测和信息跟踪研判，若污染物已扩散至距离水体100米范围内，经判断，污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度将会超标。

4.7.2 事态研判

应急处置措施启动后，报告应急组织指挥部指挥长，由指挥长按照预案中列明的副指挥长、协调办公室、专项工作组成员及名单，挑选需参加应急指挥的工作组及成员，如管理队伍、专家队伍、救援队伍等迅速组织形成应急响应队伍，进行事态研判。研判内容包括但不限于以下内容，事故情景判断（属固定源、流动源、非点源或是水华灾害引发的事故）、对事故源进行定位、判断危险物质泄漏数量和面积、距离饮用水水源地的距离和可能对饮用水水源地造成的危害。

4.7.3 制定现场处置方案

应急组织指挥部调取风险源名录、应急物资清单、应急工程设施清单及可能建设应急工程的方案、处置技术资料和饮用水水源地应急预案及相关衔接预案等信息资料。专项工作组要根据专家组的意见，结合水质监测结果，通过事态研判，制定相应的现场应急处置方案。

方案中包括但不仅限于以下内容：负责水厂应对、物资调集、污染处置措施、应急监测、专业人员等。

根据污染特征，集中式饮用水源突发环境事件的污染处置措施，按如下优先考虑：

（1）水华灾害突发事件应对。对于位于一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞、物理遮光、围栏堵截等方式，减少和控制藻类生长和扩散；有条件的地方，采取生态调度的方式，增加水体扰动、控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理，总量或浓度削减。根据管理人员、专家队伍等意见制定综合治污方案，经应急组织指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，投加菌群、利用湿地生物群消解等生物方法，上游调水等稀释方法。不同的污染物治理可以根据饮用水水源地水文气象等特征采取一种或多种方式，在最短的时间内完成污染物的削减工作。全面监控并妥善处置治污载体，防止发生二次污染。为防止危害扩大，应急组织指挥机构可以根据形势，对饮用水源汇水范围内的污染物排放企业实施停产、减产、限产措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）全面启用应急工程设施，拦截污染水体。在河道内启用或修建拦污坝、节制闸等措施，拦截污染物；通过导流渠将未受污染的水体导流至污染水体下游，通过分流沟将受污染水体疏导至饮用水水源地外进行收集处置；利用前置库、缓冲池，降低污染物的浓度，为应急响应争取更多的时间等。

对于地面泄露源，首先采用强行止漏法、疏散法和窒息吸附法控制泄露源，控制泄露源后采取围堤堵截或挖掘沟槽收容泄露物，覆盖减少泄漏物蒸发，稀释，吸附、中和、固化泄露物，并最终进行污染物收集。对于水体内污染物，针对不同的污染指标，可采取的化学、物理处理技术见附件3。附件中的处理技术仅供参考，鼓励相关部门的专家、技术人员研究提出更有效的处理技术。

4.7.4 水厂应对措施

责任单位：市住房城乡建设局

明确负责水厂应急指挥、协调工作人员的姓名、职务和联系电话，明确自来水厂应急监测能力、备用水源切换所需的时间，规定自来水厂采取的应对措施和时限要求。根据调查

应急监测或事态研判过程中，发现或判定污染物已扩散至饮用水水源地，制定的方案中要求停止取水，自来水厂应在切换水源所需时间内切换至备用水源，并加强事故泄漏污染物监测。无备用水源地区，使用应急输供水车、开发地下水等措施保障居民用水。

4.8 信息公开与发布

4.8.1 公开方式

责任部门：应急组织指挥部

应急组织指挥部在突发环境事件发生后第一时间内拟定新闻发布通稿，向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和公众防范措施等，并根据事件处置情况做好新闻宣传报道和后续新闻发布工作。

4.8.2 发布的主要内容

发布内容包括但不限于以下内容。

（1）发生事故的单位名称和地址。

（2）事件发生时间或预期持续时间。

（3）事件类型（分为固定源、流动源、非点源和水华灾害等突发环境事件）、起因和性质。

（4）事件影响的当前状况和发展趋势，已采取的措施。

（5）提请公众应注意的防范措施，紧急情况的热线电话及其它必要信息。

4.9 响应终止

责任部门：应急组织指挥机构

如符合下列情形之一的，应急响应终止：

（1）进入集中式饮用水水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至保护区外，未发生向水域扩散的情况。

（2）进入集中式饮用水水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果达标。

（3）恢复正常取水。

5. 后期工作

后期工作包括后期防控、事件调查、损害评估、善后处置等具体内容。

5.1 后期防控

责任单位：市环保局、市卫生计生委、市水务局、市农业局

工作要点：针对泄漏的油品、化学品进行回收；组织进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件的发生；在事故场地及蔓延区域的污染物清理后，对其土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到饮用水水源地下游或其它区域，对这些区域的污染物进行清除。

5.2 事件调查

牵头部门：市环保局

配合部门：市卫生计生委、市水务局、市农业局、市公安局

通过污染源分析、明察暗访等方式，根据自然条件和社会经济特征，采取自然灾害、违法违规、生产事故等类别进行事件性质分类，根据不同类别区分，明确事故责任人。

5.3 损害评估

评估部门：市环保局、第三方评估机构

采用与突发环境事件类型相适应的方法进行评估，损害大小通过经济损失、影响人数、生态环境破坏程度、导致水源取水中断天数等定量指标来评价。

5.4 善后处置

责任单位：市环保局、市卫生计生委、市水务局、市农业局、市公安局、市民政局、市财政局

善后处置工作内容包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等。根据事件调查明确的突发环境事件责任人，由其进行赔偿，并按照损害评估估算的损害大小确定赔偿金额和方式；对于因建筑设计、工艺流程不规范，泄漏污染物堆放或处置不当等方面原因引发的事故，应对相应的设计及操作流程进行整改。

6. 应急保障

应急保障包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、经费保障及其它保障等具体内容。

6.1 通信与信息保障

责任单位：应急组织指挥部、市委宣传部、市政府应急办

配合部门：市环保局、市水务局、市住房城乡建设局、市经信委

加大应急信息系统建设，明确负有救援保障任务的部门和个人，建立应急救援机构和人员通讯录。明确应急指挥机构的联络方式，包括联络人的名字、联系电话等。在饮用水水源应急工作中涉及到的部门包括环境保护、水务、交通、气象、自然灾害处置、公安等相关主管部门，自来水厂、下游利益相关方负责应急工作的联系人名单和电话等。同时列明备用水源管理处、具有启用备用水源权限的联系人名单和电话。

明晰在应急工作中对外发布信息的媒体和渠道。

6.2 应急队伍保障

责任单位：应急组织指挥部、市环保局

列明应急队伍人员名单，包括姓名、联系方式、专业、职务和职责等，明确应急队伍日常管理办法和协作方式，提出制定应急培训和演练方案的要求。

6.3 应急物资保障

责任单位：市环保局、市卫生计生委、市住房城乡建设局、市水务局、市农业局

明确应急资源（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护方案。为保证事件发生时，能快速、高效的使用应急资源，根据不同事故情景和演练经验总结，明确相应药剂、物资、装备的存放，设施的建设位置等具体要求。明确应急安全防护设备的配备、保存、更新及养护方案，确保救援人员安全。

6.4 经费保障

责任单位：市财政局

明确应急经费的来源、预算、审核、管理和使用办法。应急物资储备的市级部门负责预算应急物资采购所需费用，财务部门审核，列入年度预算；应急处置结束后，财务部门对应急处置费用进行如实核销；审计部门负责对应急工作费用的监督管理、保证专款专用等。

6.5 其他保障

责任单位：市环保局、市卫生计生委、市水务局、市公安局、市交通运输局

明确负责物资运输、运输设备设施、医疗卫生救助、治安和社会动员保障等任务的责任单位、责任人、保障方式、办法及具体要求。

7. 监督管理

7.1 应急演练

市环保局负责集中式饮用水源突发环境事件应急演练工作，负责重点水源地应急演练的规划、组织协调与综合管理。通过应急演练，发现和解决饮用水源突发环境事件应急工作中存在的问题，落实岗位责任，熟悉应急工作的指挥机制和决策、协调、处置的程序，评价应急准备状态，培训和检验应急队伍的快速反应能力，提高各部门之间协调配合和现场处置能力，检验应急预案的可行性并改进完善。

7.2 宣传教育

市委宣传部、市政府应急办、各县（市、区）人民政府、经开区管委会等做好应对集中式饮用水源突发环境事件的宣传教育工作，广泛开展水源突发环境事件应急知识的宣传教育，提高市民防患意识、社会责任意识和自救、互救能力。各县（市、区）人民政府、达州经开区管委会、供水企业和水源地管理部门负责组织本区域、本部门的人员进行预防、避险、自救、互救等应急知识的宣传教育。

7.3 培训教育

市环保局制定应急培训计划，应急队伍的培训至少半年一次，培训内容主要包括事故信息报告、个体防护、应急资源的使用、应急监测布点方法及监测方法、应急处理方法等。

7.4 奖惩制度

对集中式饮用水源突发环境事件应急处置工作做出突出贡献的先进集体和个人给予表扬和奖励。对迟报、谎报、瞒报和漏报集中式饮用水源突发环境事件重要情况或者有其他违反有关规定行为的，依法给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8. 附则

8.1 名词术语

预案编制过程中使用的，需要明确规定的词语。

（1）集中式饮用水水源地

进入输水管网，送到用户和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，地表水饮用水水源地又可分为河流型饮用水水源地和湖泊（水库）型饮用水水源地。

（2）饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保证水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在饮用水水源保护区外围划定准保护区。

（3）饮用水源突发环境事件

指由于污染物异常排放或自然灾害、生产事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入饮用水源保护区或其上游水体，突然造成或可能造成饮用水水源地水质超标，影响或可能影响水厂正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（4）地表水饮用水水源地风险物质

地表水饮用水水源地风险物质，包括但不限于《地表水环境质量标准》（GB3838）中表1、表2和表3所包含的项目。本方案中所指的一般污染物，是指表1中的项目；有毒有机物是指表2、表3中的补充和特定项目，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目。

（5）水质超标

水质超标是指集中式地表水饮用水水源的水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。《地表水环境质量标准》（GB3838）未包括的项目，可在应急处置过程中，由现场应急指挥部参考国内外相关标准（如WHO、EPA）规定的浓度值，或依据应急专家组的意见确定。

8.2 预案解释权属

应急预案的解释权属为市环保局。

8.3 预案的演练和修订

预案实施后市环保局要组织预案演练和修订。应急演练至少每年一次，演练内容主要包括在事故期间通讯系统是否正常运作、信息报送流程、各小组配合情况、人员应急能力等。对演练情况进行总结分析、评价，及时修订完善预案。

8.4 预案的实施日期

应急预案的印发和实施时间由市人民政府确定，并报上一级人民政府备案。

附件1

饮用水水源基础状况调查的主要内容与要求

一、确定调查范围

针对水华灾害事件情景，调查范围为湖泊（水库）型饮用水水源正常水位线以下的全部水域。

针对其它事件情景，调查范围为保护区上游及周边24个小时流程范围内的水域及分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。

二、调查内容与方式

调查内容包括基础环境特征调查、历史突发环境事件调查、应急资源调查、应急工程设施调查、应急预案调查等5个方面的内容。调查方式有资料收集法、现场踏勘法、遥感信息收集和随机访谈法等。

三、基础环境特征调查

调查行政区域内基础环境特征，为编制预案提供基础依据。

（一）一般性调查内容。

水源地的基本状况。包括取水口位置、日供水量、供水服务人口，水源保护区范围、水源保护区规范化建设状况等；备用水源名称、位置、备用水源日供水量；

自然地理特征调查。包括水文、气象、水系组成、闸坝分布等。

社会经济状况调查。包括行政区划、人口及分布、产业规模和结构等。

水环境监测状况调查。包括断面名称、断面位置、断面属性、监测频次、监测指标和富营养化指标等。

水环境质量状况。包括现状水质、主要污染物、富营养化状况等。

（二）固定源调查。

调查内容：固定源各类排放口位置、排放方式、排放去向；风险物质类型及存量、主要风险环节及其风险防范措施等。其中，对于地下油气管线固定源，其排放口位置主要考虑油气管线穿越环境敏感点位置的情况。

（三）流动源调查。

调查内容：跨越水体或者沿江、沿湖泊（水库）建设的县级以上公路、铁路和桥梁等，以及危险化学品管理制度的建设情况，运输危险化学品车辆监管的情况等，包括公路、铁路和桥梁的位置、长度、宽度，公路、铁路和桥梁和水源保护区及取水口的位置关系，公路、铁路的车流量、桥梁可承受的最大载重；危险化学品运输的情况，包括运输的种类、最大最小运载量、运输车辆的安全防护措施等。

水上交通运输流动源。调查水源地连接水体内航道分布、航道与取水口的位置关系、船舶运输油品化学品种类和规模等情况、船舶运输登记等监管情况、相关安全防护措施等。

（四）非点源调查。

调查内容：水土流失状况，包括不同强度的水土流失面积、年平均侵蚀总量、年平均侵蚀亩数。

土地利用状况，包括土地利用类型、面积、分布及变化态势等。农田径流污染状况，包括耕地（不同坡度的坡耕地）分布及比例，种植作物种类、农药化肥施用情况（农药化肥种类、施用量、施用时间）、不同类型肥料施用的比例及营养物质比例、农药施用比例及污染物比例、氮磷或农药流失情况。

畜禽养殖污染状况，包括分布式畜禽养殖数量、粪便污染物排泄量、处理情况及污染物平均含量。

农村生活污染状况，包括农村人口、农村生活污水及垃圾产生情况、污染物含量、处理处置情况及污染物流失情况。

闸坝调控状况，包括闸坝工程位置及分布、闸门开启及运行调度情况，最大下泄水量、闸坝前水质状况等情况。

（五）水华灾害调查内容。

调查内容：封闭或半封闭型的水域（湖泊、水库）水生生态状况及时空变化特征。包括浮游植物（藻类）数量及种类组成、浮游动物数量及种类组成、底栖动物数量及种类组成、沉水植被分布与种类组成等。

四、突发环境事件调查及分析

调查和收集行政区域内历史突发环境事件状况。

调查行政区域内涉水突发环境事件记录。包括事件类型、事件原因、发生过程、主要影响、处理处置情况。分析行政区域内涉水突发环境事件特征。综合发生频次、危害程度等信息，辨识主要的易发突发环境事件、易发时段及区域。

五、应急资源调查

收集现有环境应急资源信息。

（一）一般性调查内容。

第一时间可以调用的环境应急资源情况。指环境应急所需要的队伍、装备、物资、场所等要素，包括实体的环境应急资源和记录的环境应急资源信息，同时对环境应急资源的管理、维护、获得方式与时限等进行调查。

环境应急队伍调查。指环境应急资源中的管理、抢险救援和专家队伍。包括承担应急计划、指挥、组织、协调等管理任务的管理人员，承担监测、处置、救援、调查等行动任务的抢险救援人员，提供应急业务、知识、技术等支持的专家人员，以及志愿者等人员。

环境应急物资调查。指环境应急资源中消耗性物质资料，一般不列为固定资产。包括个人防护物资、围堵物资、处理处置物资等。

环境应急装备调查。指环境应急资源中可重复使用的设备，包括应急监测、应急装置、应急交通、应急通讯、应急急救等设备。

环境应急场所调查。指环境应急资源中的临时或长期活动处所。包括应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所等。

（二）重点关注内容。

针对水华灾害事件情景，应重点关注水体曝气增氧设备，藻类打捞和收割设备情况、硫酸铜和高锰酸钾等杀藻物资储存量、位置等应急资源的信息。

六、应急工程设施调查

调查应急工程设施的基本情况，制作应急工程设施信息表。

应急工程设施，包括可用于拦截污染物进入水体的设施，以及建设在连接水体上的水利闸坝和航运船闸等工程设施。

（一）可拦截污染物进入水体的应急工程设施：调查企业厂区内、事故发生地点或者污染物迁移路径上的污染物拦截工程设施，如事故导流槽、应急池、缓冲塘等，其建设进展、分布、处置能力和管理主体等情况。

（二）连接水体的应急工程设施：调查连接水体的防护工程，如拦污坝、节制闸、导流渠、调水沟渠等，其建设、分布、拦截或处置能力、调度方式、管理主体等情况。

七、应急预案调查

调查与本预案相关的应急预案的情况。包括国家、省级政府等（所属行政区与上游行政区）、部门（环保、水务、交通、卫生、安监）、排污企业、供水企业的突发环境事件预案，分析其预案的主要内容、程序及具体的要求，并识别本预案与相关预案的衔接节点、衔接内容和要求。

八、调查结果

详细说明各类调查的结果和结论。预期成果包括调查报告、调查表格、专题图等形式。

（一）调查报告。包括但不限于基础环境特征调查、突发环境事件调查、应急资源调查、应急工程设施调查、应急预案调查等内容。

（二）调查表格。包括但不限于饮用水水源地信息表、风险源清单表、应急资源清单表（队伍、物资、装备、场所）、应急工程设施清单。

（三）专题图。包括但不限于水源地分布、水质监测点位分布、风险源分布、应急物资储备场所分布、应急工程设施分布等图件。

附件2

饮用水水源地风险评估内容与要求

一、固定源风险识别

（一）风险源筛查。

以风险源调查的结果为基础，识别可能造成水源地水质污染的主要风险源，并进行风险大小筛查，形成饮用水水源地风险源名录。

（二）环境风险评估。

环保部门参照国家和地方制定的环境风险评估方法，对单个企业和水源地进行环境风险评估，确定评估指标，得出定性以及定量的评估结论。

企业环境风险评估，参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）执行。

水源地环境风险评估。统筹考虑风险源区域位置、危害性、水源地敏感性及易损性，开展水源地区域环境风险评估。水源地环境风险评估参考《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》，细化完善后执行。

二、流动源风险识别

（一）风险源筛查。

以风险源调查的结果为基础，重点识别可能发生突发环境事件并造成水源地水质污染的公路、铁路和桥梁的名称，依据其公路建设等级的高低、距离取水口的距离、危险化学品运输的状况等内容，进行风险筛查，依据风险筛查的结果，编制形成饮用水水源地流动风险源名录。

（二）流动源风险评估。

结合一级、二级保护区及上游流动源分布的特征，参考《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》，对流动源风险进行评估，识别应重点防控道路和桥梁。

三、非点源风险识别

结合一级、二级保护区及上游非点源排放的特征，参考《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》，开展非点源风险评估，识别应重点防控的区域和时段。

四、水华灾害风险识别

综合营养盐条件（氮、磷浓度）、水动力条件（风速、流速）、光热条件（温度、光照、悬浮物）、浮游植物生长状况（叶绿素a浓度）等可能造成水华爆发的综合性因素，采用层次分析法和专家打分法，对湖泊（水库）的水华灾害风险进行评价，识别应重点防控的区域和时段。

五、风险评估成果及应用

依据上述风险评价结果，识别并预测水源地突发环境事件发生的概率、时间、可能发生的区域、可能影响的水域，事件可能造成的影响和后果等，为后续预警和应急处置各项工作提供参考。

详细说明各类风险源风险评价的结果和结论。预期成果包括风险评估报告和专题图。

（一）风险评估报告。包括但不限于风险源分布与排放特征分析、取水口敏感性分析、风险物质迁移过程分析、不同类型污染源风险排序、区域风险评估结果等内容。

（二）提出在高风险和敏感区域建设应急防控工程的对策建议。

（三）专题图。包括但不限于水源地、风险源分布、高风险区域分布、主要风险物质特征等图件。

附件3

适用于不同超标项目的处理技术

| 超标项目 | 推 荐 技 术 |
| --- | --- |
| 浊度 | 快速砂滤池：絮凝、沉淀、过滤 |
| 色度 | 絮凝/快速砂滤池；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯 |
| 嗅味 | 化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭 |
| 氟化物 | 吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法 |
| 硫酸盐 | 混凝沉淀法、离子交换法、电渗析法、反渗透法、纳滤膜法等 |
| 苦咸水 | 膜分离法；反渗透法；电渗析法 |
| 氨氮 | 锰砂，化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳 |
| 铁、锰 |  |
| 挥发性有机物 | 生物活性炭吸附 |
| 三氯甲烷和腐殖酸 | 前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭 |
| 有机化合物 | 生物活性碳、膜处理 |
| 细菌和病毒 | 过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒 |
| 部分重金属（如汞、铬等）（应急状态） | 氧化法：高锰酸钾；生物活性碳吸附（部分去除） |
| 藻类及藻毒素 | 化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法等 |

附件4

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急组织指挥体系图

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急组织指挥体系

应急组织指挥部

指挥长

副指挥长

协

调

办

公

室

专项工作组（成员单位）

应急专项工作组

应

急

监

测

组

应

急

物

资

保

障

组

应

急

专

家

组

信

息

发

布

组

应

急

处

置

组

附件5

达州市集中式饮用水源突发环境事件

应急指挥部成员名单

指 挥 长：陈文胜    市人民政府副市长

副指挥长：王怀彦    市人民政府副秘书长

刘  涛    市环保局局长

成员单位：杨晓军    市委宣传部副部长、市委外宣办（市政府新闻办）主任

李画笔    市发展改革委西开办主任

何  冰    市经信委副主任

许高山    市公安局副局长

张登全    市民政局副局长

熊  波    市财政局副局长

唐朝晖    市国土资源局副局长

饶  兵    市环保局副局长

刘  杰    市住房城乡建设局副局长

薛奉荣    市交通运输局安全总监

刘远福    市水务局副县级干部

李晓霞    市农业局总经济师

周远峰    市卫生计生委工会主席

彭  玮    市安全监管局副局长

曹  益    市商务局副局长

张  驹    市气象局副局长

全裕伦    市政府应急办副主任

应急指挥部在市环保局下设协调办公室，市环保局副局长饶兵任办公室主任，市环境监察执法支队支队长陈春生、市环境监测站站长胡蕴明任办公室副主任，市环保局办公室、水科、土科、环评科和督察科负责人为成员，市环保局水科人员具体负责协调办公室的日常工作。

附件6

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急专项工作组成员名单

| 序号 | 应急小组名称 | 职务 | 姓 名 | 单位职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急处置组 | 组长 | 饶 兵 | 市环保局副局长 | 18080680132 |
|  |  |  | 唐 军 | 达州水务集团公司党委书记、董事长 | 13908242088 |
| 2 | 应急监测组 | 组长 | 叶建桥 | 市环境监测站监测分析室主任、高级工程师 | 13568199350 |
| 3 | 应急物资保障组 | 组长 | 刘仕甸 | 市防办主任 | 18982828799 |
| 4 | 应急专家组 | 组长 | 胡蕴明 | 市环保局党组成员、市环境监测站站长 | 13398335733 |
| 5 | 信息发布组 | 组长 | 杨晓军 | 市委宣传部副部长、市委外宣办（市政府新闻办）主任 | 13882823098 |

附件7

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急处置组储备成员名单

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饶 兵 | 市环保局 | 副局长 | 18080680132 |
| 2 | 唐 军 | 达州水务集团公司 | 党委书记、董事长 | 13908242088 |
| 3 | 李文清 | 市发展改革委 | 市价格监督检查局局长 | 18982858355 |
| 4 | 田巍威 | 市卫生计生委 | 副科长 | 18982811885 |
| 5 | 尚红波 | 市水务局 | 副科长 | 13989168313 |
| 6 | 刘 平 | 市水务局 | 科长 | 13981486430 |
| 7 | 刘仕甸 | 市水务局 | 市防办主任 | 18982828799 |
| 8 | 熊戈亮 | 达州水务集团公司 | 总经理 | 13882808668 |
| 9 | 曾洪浪 | 达州水务集团公司 | 总工程师 | 15984790009 |

附件8

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急监测组储备成员名单

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶建桥 | 市环境监测站 | 高级工程师 | 13568199350 |
| 2 | 张海杰 | 市环境监测站 | 工程师 | 18160058018 |
| 3 | 黄 梅 | 市环境监测站 | 工程师 | 18111388612 |
| 4 | 艾 莲 | 市环境监测站 | 助理工程师 | 13086330955 |
| 5 | 王 强 | 市气象局探测中心 | 主任科员 | 15984776465 |
| 6 | 杨 冰 | 市疾控中心 | 科长 | 18982813588 |
| 7 | 陈青山 | 达州水文局 | 科长 | 13438575722 |
| 8 | 刘 健 | 达州水文局 | 副科长 | 13419069333 |
| 9 | 唐豫鹏 | 市农业局 | 正科级干部 | 15882909907 |
| 10 | 李莉君 | 达州水务集团公司 | 水质检测中心主任 | 15908380050 |
| 11 | 邓超月 | 达州水务集团公司 | 水质检测中心科员（研究生） | 15228799795 |

附件9

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急物资保障组储备成员名单

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘仕甸 | 市水务局 | 市防办主任 | 18982828799 |
| 2 | 喻丰成 | 市水务局 | 高级工 | 15281861108 |
| 3 | 叶建桥 | 市环境监测站 | 高级工程师 | 13568199350 |
| 4 | 张骄阳 | 市水务局 | 副主任科员 | 15908480222 |
| 5 | 李虹霖 | 达州水务集团公司 | 副总经理 | 18982858599 |

附件10

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急专家组储备成员名单

| 序 号 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 | 专业领域/擅长方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡蕴明 | 市环境监测站 | 站长 | 13398335733 | 环境监测 |
| 2 | 陈历央 | 市环境监测站 | 副站长 | 18111382823 | 环境监测 |
| 3 | 文 洪 | 市环境监测站 | 副站长 | 13982819688 | 环境监测 |
| 4 | 袁东升 | 市环境监测站 | 副站长 | 18982813449 | 环境监测 |
| 5 | 吴应淑 | 市环境监测站 | 达州市环境监测站质控室主任 | 13551476777 | 环境监测 |
| 6 | 叶建桥 | 市环境监测站 | 达州市环境监测站监测室主任、 高级工程师 | 13568199350 | 环境监测 |
| 7 | 张海杰 | 市环境监测站 | 工程师 | 18160058018 | 环境监测 |
| 8 | 黄 梅 | 市环境监测站 | 工程师 | 18111388612 | 环境监测 |
| 9 | 艾 莲 | 市环境监测站 | 助理工程师 | 13086330955 | 环境监测 |
| 10 | 于 竹 | 市气象局 | 台长 | 13982803678 | 天气预报 |
| 11 | 杨 冰 | 市疾控中心 | 科长 | 18982813588 | 生活饮用水监测 |
| 12 | 李德华 | 市疾控中心 | 科长 | 18982860153 | 生活饮用水水质监测 |
| 13 | 蒋天华 | 市卫生计生 监督执法支队 | 大队长 | 15692800628 | 生活饮用水监督 |
| 14 | 陈青山 | 达州水文局 | 科长 | 13438575722 | 水质 |
| 15 | 刘 健 | 达州水文局 | 副科长 | 13419069333 | 水质 |
| 16 | 尚红波 | 市水务局 | 副科长 | 13989168313 | 水工 |
| 17 | 杨青山 | 市农业局 | 高级畜牧师 | 13568166169 |  |
| 18 | 唐 军 | 达州水务集团公司 | 党委书记、董事长 | 13908242088 |  |
| 19 | 熊戈亮 | 达州水务集团公司 | 总经理 | 13882808668 |  |
| 20 | 曾洪浪 | 达州水务集团公司 | 总工程师 | 15984790009 |  |

附件11

达州市集中式饮用水源突发环境事件信息发布组储备成员名单

| 序 号 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨晓军 | 市委宣传部 | 市委宣传部副部长、市委外宣办 （市政府新闻办）主任 | 13882823098 |
| 2 | 饶 兵 | 市环保局 | 副局长 | 18080680132 |
| 3 | 刘成杰 | 市气象局 | 副主任 | 18781828192 |
| 4 | 邓向东 | 市经信委 | 市信息化领导小组办公室主任 | 13982880003 |

附件12

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急物资统计情况表

| 序 号 | 种类 | 物资名称 | 数量 | 存放位置 | 规格 | 性能 | 用途 | 用法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急物品 | 活性炭 | 20t | 吴家沟水厂安全饮水泵站 |  | 祛除异味 | 净化水质 |  |
| 2 | 应急物品 | 次氯酸钠 | 保质期不长，本地厂家急需即生产 | 吴家沟水厂安全饮水泵站 |  | 杀菌灭藻 | 净化水质 |  |
| 3 | 应急设备 | 离子比色计 | 1 | 市环境监测站 |  |  | 监测水质 |  |
| 4 | 应急设备 | 生物毒性检测仪 | 2 | 市环境监测站 |  | 测试生物毒性 | 监测水质 |  |
| 5 | 应急设备 | 重金属检测仪 | 1 | 市环境监测站 |  | 测重金属含量 | 监测水质 |  |
| 6 | 应急设备 | 多参数水质测定仪 | 1 | 市环境监测站 |  | 测水温、 溶解氧等 | 监测水质 |  |
| 7 | 应急设备 | 便携式分光光度计 | 2 | 市环境监测站 |  | 测氨氮、总磷等 | 监测水质 |  |
| 8 | 应急设备 | 便携式PH计 | 3 | 市环境监测站 |  | 测定PH值 | 监测水质 |  |
| 9 | 应急设备 | 梅特勒酸度计 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  | 测定PH值 | 检测水质 |  |
| 10 | 应急设备 | 离子色谱仪 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  |  | 检测水质 |  |
| 11 | 应急设备 | 气相色谱仪 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  | 测有机物含量 | 检测水质 |  |
| 12 | 应急设备 | 原子吸收仪 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  | 测重金属 | 检测水质 |  |
| 13 | 应急设备 | 原子荧光仪 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  | 测重金属 | 检测水质 |  |
| 14 | 应急设备 | 流动注射仪 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  |  | 检测水质 |  |
| 15 | 应急设备 | 紫外可见分光 光度计 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  | 测总氮 | 检测水质 |  |
| 16 | 应急设备 | 台式浊度仪 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  | 测定浊度 | 检测水质 |  |
| 17 | 应急设备 | 电子显微镜 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  | 测微生物 | 检测水质 |  |
| 18 | 应急设备 | 程控定量封口机 | 1 | 市自来水公司检测中心 |  | 样品保存 | 检测水质 |  |
| 19 | 应急物资 | 编织袋（条） | 50 | 市运管处 |  |  | 应急救援 |  |
| 20 | 应急物资 | 救生衣、圈（件） | 40 | 市交通运输局、市运管处 |  |  | 应急救援 |  |
| 21 | 应急物资 | 汽 车（辆） | 60 | 达川区、通川区客货 运输企业 |  |  | 应急救援 |  |
| 22 | 应急物资 | 照明灯（个） | 49 | 市运管处 |  |  | 应急救援 |  |
| 23 | 应急物资 | 对讲机（个） | 6 | 市公路局 |  |  | 应急救援 |  |
| 24 | 应急物资 | 雨靴（双） | 20 | 市公路局 |  |  | 应急救援 |  |
| 25 | 应急物资 | 铁锹（把） | 50 | 市公路局 |  |  | 应急物资 |  |
| 26 | 应急物资 | 安全帽（顶） | 50 | 市公路局 |  |  | 应急防护 |  |
| 27 | 应急物资 | 标志牌（个） | 20 | 市公路局 |  |  | 应急物资 |  |
| 28 | 应急物资 | 船 舶（艘） | 7 | 达州港 |  |  | 应急救援 |  |
| 29 | 应急物资 | 救生浮具（含救生衣）裳）衣） | 860 | 海事一分局、二分局 |  |  | 应急救援 |  |

附件13

达州市集中式饮用水源突发环境事件应急响应工作路线图

预警

信息发布与公开

应急处置

突发事件水源

事件报告

风险源监控

水质监测

信息核实

预警解除

预警启动

信息通报

预警行动

满足

误报

可能影响饮用水源

应急监测

溯源分析

先期处置

物资调集及应急设施启用

信息跟踪研判

应急启动条件

水质监测

不满足

预警解除

事态研判

制定现场处置方案

水厂应对

满足

不满足

响应终止条件

响应终止

信息通报