| 附件 2025年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目摘目 |  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 2025年度安排资金（万元） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 项目地点（乡、村） | 业主单位 | 项目内容及规模 | 实施年度 |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 县（市、区）级衔接资金 |  |
| 合计 | — | — | — |  | — | — | 266.89 | 266.89 | — | — | — |
| 1 | 2025年亭子镇燕窝岩村新建提灌站项目 | 产业发展 | 亭子镇燕窝岩村 | 燕窝岩村村民委员会 | 新建提灌站从明月江引水至坡顶蓄水池，含增压设施和管网2000m。 | 2025 | 30 | 30 |  |  |  |
| 2 | 2025年亭子镇群力村1组安全饮水项目 | 乡村建设 | 亭子镇群力村1组 | 群力村村民委员会 | 从亭子镇自来水厂至朱家山、林家山安装主管网（DN50，3000m），含增压设施。 | 2025 | 15 | 15 |  |  |  |
| 3 | 2025年亭子镇群力村4组安全饮水项目 | 乡村建设 | 亭子镇群力村4组 | 群力村村民委员会 | 从亭子镇自来水厂至太阳坡片区安装主管网（DN50，3000m），含增压设施。 | 2025 | 15 | 15 |  |  |  |
| 4 | 2025年亭子镇赵岩社区饮水灌溉项目 | 乡村建设 | 亭子镇赵岩社区 | 赵岩社区村民委员会 | 新建蓄水池1口（100m³）及安装管道（DN40，900m）。 | 2025 | 10 | 10 |  |  |  |
| 5 | 2025年麻柳镇西灵寺村自来水管网延伸项目 | 乡村建设 | 麻柳镇西灵寺村5组 | 西灵寺村村民委员会 | 从大滩社区接自来水，新建加压泵房1座，安装管道（DN80，4000m）。 | 2025 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |
| 6 | 2025年麻柳镇龙洞庵村新建蓄水池及钻深井项目 | 乡村建设 | 麻柳镇龙洞庵村7组 | 龙洞庵村村民委员会 | 打深水井2口、新建蓄水池2口（50m³）和安装主管道（DN50，2000m）及若干分管道。 | 2025 | 24 | 24 |  |  |  |
| 7 | 2025年麻柳镇天台寺村深水井-蓄水池联动供水提升项目 | 乡村建设 | 麻柳镇天台寺村1、2组 | 天台寺村村民委员会 | 打大型深水井1口、新建蓄水池1口（100m³）和安装主管道（DN50，2000m）。 | 2025 | 29 | 29 |  |  |  |
| 8 | 2025年麻柳镇天台寺村供水保障项目 | 产业发展 | 麻柳镇天台寺村10组 | 天台寺村村民委员会 | 打大型深水井1口、新建蓄水池1口（100m³）和安装主管道（DN50，2000m）。 | 2025 | 29 | 29 |  |  |  |
| 9 | 2025年麻柳镇石和尚村安全饮水保障项目 | 乡村建设 | 麻柳镇石和尚村9组 | 石和尚村村民委员会 | 打深水井1口、新建蓄水池1口（60m³）和安装主管道（DN50，1100m）。 | 2025 | 15 | 15 |  |  |  |
| 10 | 2025年麻柳镇梓桐观村山坪塘维修项目 | 产业发展 | 麻柳镇梓桐观村5组 | 梓桐观村村民委员会 | 维修塘堤（150m）并清理淤泥。 | 2025 | 19 | 19 |  |  |  |
| 11 | 2025年福善镇安全饮水保障项目 | 乡村建设 | 福善镇八庙村、四合村、王家社区 | 福善镇人民政府 | 四合村钻深井7口、八庙村钻深井3口、王家社区3口，共计13口。 | 2025 | 14.3 | 14.3 |  |  |  |
| 12 | 2025年福善镇四合村扩建蓄水池项目 | 乡村建设 | 福善镇四合村4组 | 四合村村民委员会 | 扩建蓄水池1口（10m³）及管道（DN20，200m）等配套设施。 | 2025 | 5 | 5 |  |  |  |
| 13 | 2025年福善镇四合村更换饮水管道项目 | 乡村建设 | 福善镇四合村2组 | 四合村村民委员会 | 更换饮水管道（DN50，800m）及闸阀等配套设施。 | 2025 | 10 | 10 |  |  |  |
| 14 | 2025年安仁乡斑竹沟村蓄水池维修项目 | 乡村建设 | 安仁乡斑竹沟村 | 斑竹沟村村民委员会 | 维修蓄水池1口（100m³），更换配套设施。 | 2025 | 10 | 10 |  |  |  |